# Teknisk driftsnotat - planlagt arbejde

Fjordby Varme A.m.b.a. | Internt driftsnotat | Øvelsesmateriale

FIKTIVT ØVELSESMATERIALE - må ikke bruges som driftsgrundlag

| Arbejde | Udskiftning af differenstrykregulator og service på sekundærpumpe SP-3 |
| --- | --- |
| Område | Nordzonen - Østervej, Mølleparken og dele af Stationsvej |
| Planlagt tidspunkt | Tirsdag 6. oktober 2026 kl. 07.30-12.30 |
| Berørte kunder | Ca. 120 varmeinstallationer |
| Forventet afbrydelse | Op til ca. 3 timer pr. adresse inden for arbejdsperioden |

# Driftsbeskrivelse

DP-regulatoren i sekundærstation N2 har haft ustabil regulering ved lav last. Under arbejdet isoleres frem- og returløb lokalt, og SP-3 tages ud af drift. Bypass kan ikke opretholde fuld differenstryk i hele nordzonen under indgrebet. Efter montage foretages trykprøve, udluftning og gradvis indregulering.

Der forventes derfor perioder med lavt eller manglende flow til de berørte stik. I ejendomme med indirekte varmtvandsproduktion kan kunderne samtidig opleve manglende varmt vand, mens flowet er afbrudt. Når anlægget sættes i drift igen, kan enkelte installationer bruge lidt tid på at stabilisere sig.

# Kommunikation

Kunder varsles senest fredag 2. oktober.

Kommunikationen skal oplyse tidsrum, område og forventet påvirkning.

Undgå at love færdigmelding præcis kl. 12.30; tidspunktet er et estimat.

Kunderne behøver som udgangspunkt ikke foretage sig noget.

Ved forsinkelse opdateres websiden og kundeservice orienteres.

# Interne noter

Servicevogn og reservedel er bestilt.

Endelig arbejdsinstruks gennemgås på morgenmødet.

Projektleder følger entreprenørens tidsplan. Kundeservice udsender information, når datoen er endeligt bekræftet.