# Driftsinstruks: Varmecentral Eksempelby

Øvelsesfil til kurset Copilot avanceret. Fjernvarme Eksempelby er et opdigtet værk, og alle navne, tal og telefonnumre er fiktive.

Gælder for alle med vagt. Ansvarlig: Jens Holm, driftschef. Senest opdateret 1. september 2026.

## Alarm: lavt tryk i nettet

- Tjek trykket på skærmen i kontrolrummet. Normalt tryk er 4,5-6,0 bar fremløb.

- Er trykket under 4,0 bar, så start efterfyldning fra kontrolrummet.

- Falder trykket fortsat, er der sandsynligvis et ledningsbrud. Ring til driftschefen.

- Notér tid, tryk og handlinger i driftsloggen.

## Alarm: varmepumpen stopper

- Kvittér for alarmen og læs fejlkoden.

- Ved fejlkode F12 (føler) eller F20 (flow): forsøg én genstart.

- Starter den ikke, så start gaskedel 2 som reserve og ring til leverandørens servicelinje 70 00 00 99.

- Notér fejlkode og tid i driftsloggen.

## Opstart af reservekedel (gaskedel 2)

- Kontrollér, at gasventilen er åben.

- Vælg "Kedel 2 - manuel" på skærmen, og tryk Start.

- Kedlen er i fuld drift efter ca. 15 minutter. Hold øje med fremløbstemperaturen.

## Vagtordning

- Vagten går på skift mellem fire medarbejdere en uge ad gangen, fra mandag kl. 7.

- Vagttelefonen 70 00 00 01 viderestilles til vagthavende.

- Responstid: Vagthavende skal være på værket senest 45 minutter efter alarm.

## Kontakter

| Hvem | Telefon |
| --- | --- |
| Driftschef Jens Holm | 70 00 00 10 |
| Varmepumpeleverandør, service | 70 00 00 99 |
| Gasleverandør, døgnvagt | 70 00 00 98 |
| Direktør Lone Mikkelsen | 70 00 00 11 |